包环昆审【2019】（表）018

关于包头市凌海无缝钢管有限公司8000吨无缝钢管技术改造配套钢管酸洗处理项目环境影响报告表的批复

包头市凌海无缝钢管有限公司：

你公司报送的《报批环境影响评价文件申请》和《包头市凌海无缝钢管有限公司8000吨无缝钢管技术改造配套钢管酸洗处理项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。经研究，批复如下：

一、项目基本情况介绍

项目位于内蒙古包头金属深加工园区，包头市凌海无缝钢管有限公司80毫米改进型轧管机组项目于2007年9月26日已取得包头市环境保护局批复（环评[2007]113号）及（包环建验字[2009]11号）验收批复。本项目属技改项目，主要内容为在扎管工序和退火工序之间加入酸洗工序，对现有工程的无缝钢管增加酸洗处理，年处理能力8000吨。公辅设施依托原有工程。本项目已取得内蒙古包头金属深加工园区管委会入园协议，符合园区总体规划，在落实《报告表》提出的各项污染防治措施后，可以实现污染物稳定达标排放。从环境保护角度分析，我局原则同意你公司《报告表》所列建设项目的地点、规模、采用的生产工艺和环境保护措施。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1、本项目生产废水循环使用，不外排。

2、项目生产过程酸洗工序产生的废气密闭收集后经2级洗涤塔净化，通过排气筒排放。须满足《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665-2012）中排放限值要求。天然气锅炉燃烧废气经8m高排气筒排放。须满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中新建燃气锅炉排放标准。

3、项目运营期酸雾洗涤塔、各类风机等设备产生的噪声，采取隔声、减震等防护措施后，厂界噪声满足《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。

4、项目生产过程中产生的水处理污泥、酸洗及废酸再生底渣属于危险废物，须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（环保部2013年 第36号公告修改）存放于危废暂存间，最终委托有资质的单位统一集中处置；硫酸亚铁结晶外售综合利用；废PPH填料由厂家回收，不存储。生活垃圾应做到日产日清，减少对周围环境的影响。

三、项目竣工后，建设单位必须按规定程序组织竣工环境保护验收。验收合格后，项目方可投入正式生产。

四、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应按照法律法规的规定，重新履行相关审批手续。若自批复之日起超过5年方动工的，必须向我局申请重新申报审核。

包头市环境保护局昆区分局

2019年10月11日