昆环管字〔2020〕2号

关于内蒙古包钢钢联股份有限公司余压余气节能减排CCPP发电项目

环境影响报告表的批复

内蒙古包钢钢联股份有限公司：

你公司报送的《报批环境影响评价文件申请》和《内蒙古包钢钢联股份有限公司余压余气节能减排CCPP发电项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。经研究，批复如下：

一、项目基本情况介绍

项目位于内蒙古包钢钢联股份有限公司厂区内，总占地面积140000㎡，拟建设两套165MW CCPP发电机组及其附属设施组成，配套公辅设施包括动力岛、COG加压站、除盐水站及配套建设的煤气柜等。本项目已取得昆区发改委项目备案告知书，符合总体规划，在落实《报告表》提出的各项污染防治措施后，可以实现污染物稳定达标排放。从环境保护角度分析，我局原则同意你公司《报告表》所列建设项目的地点、规模、采用的生产工艺和环境保护措施。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1、项目运营期酚氰废水排入包钢煤焦化工分公司废水处理站统一处理，不外排；循环系统排水、锅炉排污水、浓盐水及生活污水进入包钢总排污水处理站统一处置，不外排。

2、项目燃气轮机燃料混合煤气（高炉煤气和焦炉煤气）经除尘器净化后，通过低氮燃烧器及脱硝装置，经烟囱排放。确保满足《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表2中大气污染物特别排放限值要求。

3、项目运营期设备产生的噪声，采取隔声、减震等防护措施后，厂界噪声满足《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。

4、项目生产过程中产生的废脱硫剂、废脱苯、废萘吸附剂、废润滑油、废催化剂均属于危险废物，须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）存放于危废暂存间，最终委托有资质的单位统一集中处置；生活垃圾应做到日产日清，减少对周围环境的影响。

5、你公司必须制定切实可行的预警预案制度，并强化设施的日常监督维护和人员管理，严格按环评要求落实本项目环境风险事故的防范设施及应急措施，提高风险防范意识，加强安全管理，一旦发生事故，应及时启动环境应急预案，确保环境安全。

三、项目竣工后，建设单位必须按规定程序组织竣工环境保护验收。验收合格后，项目方可投入正式生产。

四、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应按照法律法规的规定，重新履行相关审批手续。若自批复之日起超过5年方动工的，必须向我局申请重新申报审核。

包头市生态环境局昆都仑区分局

2020年3月5日